## 封-2 招标控制价
封-2 | 西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 373,072.45
|  | (大写): | 叁拾柒万叁仟零柒拾贰元肆角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 10604.28
(大写): |  |  |  | 壹万零陆佰零肆元贰角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 265418.72
1.1 | 3#楼防水修补 | 78370.48
1.2 | 4#楼防水修补 | 75858.02
1.3 | 5#楼防水修补 | 3760.13
1.4 | 6#楼防水修补 | 107430.09
2 | 措施项目费 | 88293.46
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10604.28
3 | 其他项目费 | -23000
4 | 规费 | 8198.11 |  | －
5 | 税金 | 34162.16 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 373,072.45
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 71096.53
2 | 施工组织措施项目 | 17196.93
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10604.28
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 273.27
措施项目费合计=1+2 |  | 88293.46

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3#楼防水修补
1 | 011607002001 | 防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:综合考虑 2.场内运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1071.2 |  | 1.5 | 1606.8
2 | 010902001001 | 4mm厚SBS改性沥青卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青卷材 2.防水层做法:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 1071.2 |  | 67.7 | 72520.24
3 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:施工单位自行考虑 3.渣场费:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 42.85 |  | 99.03 | 4243.44
4#楼防水修补
1 | 011607002002 | 防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:综合考虑 2.场内运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 811.7 |  | 1.5 | 1217.55
本页小计 | [7 empty] | 79588.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011101006001 | 砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 548 |  | 30.06 | 16472.88
3 | 010902001002 | 4mm厚SBS改性沥青卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青卷材 2.防水层做法:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 811.7 |  | 67.7 | 54952.09
4 | 010103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:施工单位自行考虑 3.渣场费:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 32.47 |  | 99.03 | 3215.5
5#楼防水修补
1 | 011607002003 | 防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:综合考虑 2.场内运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 50 |  | 1.5 | 75
本页小计 | [7 empty] | 74715.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010902001003 | 4mm厚SBS改性沥青卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青卷材 2.防水层做法:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 50 |  | 67.7 | 3385
3 | 080403006001 | 防水堵漏 | [项目特征] 1.材质、规格:满足设计要求及规范 2.工艺要求:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.基层处理 2.堵漏处理 3.表面处理 | 点 | 1 |  | 102.07 | 102.07
4 | 010103002003 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:施工单位自行考虑 3.渣场费:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2 |  | 99.03 | 198.06
6#楼防水修补
本页小计 | [7 empty] | 3685.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010606011001 | 钢板天沟 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:满足设计要求及规范 2.漏斗、天沟形式:满足设计要求及规范 3.油漆种类及遍数:满足设计要求及规范 4.运输距离:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 10 |  | 9576.79 | 95767.9
2 | 010902001004 | 4mm厚SBS改性沥青卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青卷材 2.防水层做法:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 100 |  | 67.7 | 6770
3 | 011611005001 | 钢结构拆除 | [项目特征] 1.部位:钢结构拆除 2.场内运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 10 |  | 439.4 | 4394
本页小计 | [7 empty] | 106931.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 080403006002 | 防水堵漏 | [项目特征] 1.材质、规格:满足设计要求及规范 2.工艺要求:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.基层处理 2.堵漏处理 3.表面处理 | 点 | 1 |  | 102.07 | 102.07
5 | 010103002004 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:施工单位自行考虑 3.渣场费:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 4 |  | 99.03 | 396.12
本页小计 | [7 empty] | 498.19
合 计 | [7 empty] | 265418.72

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 71096.53
1 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 266 |  | 26.78 | 7123.48
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 项 | 1 |  | 7214.73 | 7214.73
本页小计 | [7 empty] | 14338.21
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 01B006 | 登高设备使用费 | [项目特征] 1.品种、规格:综合考虑 2.其他:按照实际产生台班据实计算 3.场内运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.使用 3.清理 | 台班 | 24 |  | 1120.25 | 26886
4 | 011703001001 | 材料运输机械使用费 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 台次 | 24 |  | 1244.68 | 29872.32
本页小计 | [7 empty] | 56758.32
合 计 | [7 empty] | 71096.53

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 6319.38
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.23 | 10604.28
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人 | 0.24 | 273.27
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 17196.93

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | -23000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | -23000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 钢结构残值回收 | t | -23000
合 计 |  |  | -23000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：西计园区3、4、5、6号楼屋面防水整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 8198.11
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 34162.16
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 30501.93
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3660.23
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 42360.27