## 封-2 招标控制价
封-2 | 长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 167,122.16
|  | (大写): | 壹拾陆万柒仟壹佰贰拾贰元壹角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2061.08
(大写): |  |  |  | 贰仟零陆拾壹元零捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 145877.43
1.1 | C安装工程 | 145877.43
2 | 措施项目费 | 4126.34
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2061.08
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1815.06 |  | －
5 | 税金 | 15303.33 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 167,122.16
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 545.65
2 | 施工组织措施项目 | 3580.69
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2061.08
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 215.79
措施项目费合计=1+2 |  | 4126.34

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030405001001 | 12V33Ah蓄电池 | [项目特征] 1.名称:12V33Ah蓄电池 2.型号、容量(A·h):12V33Ah 3.种类:免维护铅酸蓄电池 4.防震支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.充放电要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.防震支架安装 3.充放电 | 个 | 36 |  | 372.7 | 13417.2
2 | 030405001002 | 12V38Ah蓄电池 | [项目特征] 1.名称:12V38Ah蓄电池 2.型号、容量(A·h):12V38Ah 3.种类:免维护铅酸蓄电池 4.防震支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.充放电要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.防震支架安装 3.充放电 | 个 | 36 |  | 412.7 | 14857.2
本页小计 | [7 empty] | 28274.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030405001003 | 12V55Ah蓄电池 | [项目特征] 1.名称:12V55Ah蓄电池 2.型号、容量(A·h):12V55Ah 3.种类:免维护铅酸蓄电池 4.防震支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.充放电要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.防震支架安装 3.充放电 | 个 | 18 |  | 512.7 | 9228.6
4 | 030405001004 | 12V100Ah蓄电池 | [项目特征] 1.名称:12V100Ah蓄电池 2.型号、容量(A·h):12V100Ah 3.种类:免维护铅酸蓄电池 4.防震支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.充放电要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.防震支架安装 3.充放电 | 个 | 48 |  | 762.7 | 36609.6
5 | 030405001005 | 拆除旧蓄电池 | [项目特征] 1.名称:拆除旧蓄电池 2.场内运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 138 |  | 4.75 | 655.5
本页小计 | [7 empty] | 46493.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404012001 | 单相4KVA逆变器+显示屏+变压器+柜体 | [项目特征] 1.名称:单相4KVA逆变器+显示屏+变压器+柜体 2.型号:单相4KVA 3.规格:柜体尺寸(mm）600*420*1200；变压器型号4KVA；显示屏型号Preface11-115；逆变器型号4K/48V 4.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.小母线材质、规格:满足设计及规范要求 8.屏边规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.小母线安装 7.屏边安装 8.补刷(喷)油漆 9.接地 | 台 | 6 |  | 6861.05 | 41166.3
本页小计 | [7 empty] | 41166.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404012002 | 三相7KVA逆变器+充电机+显示屏 | [项目特征] 1.名称:三相7KVA逆变器+充电机+显示屏 2.型号:三相7KVA 3.规格:充电机3A/216V；显示屏型号Preface11-115；逆变器型号7K/216V 4.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.小母线材质、规格:满足设计及规范要求 8.屏边规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.小母线安装 7.屏边安装 8.补刷(喷)油漆 9.接地 | 台 | 2 |  | 7361.05 | 14722.1
本页小计 | [7 empty] | 14722.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404012003 | 三相11KVA逆变器+充电机+显示屏 | [项目特征] 1.名称:三相11KVA逆变器+充电机+显示屏 2.型号:三相11KVA 3.规格:充电机3A/216V；显示屏型号Preface11-115；逆变器型号11K/216V 4.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.小母线材质、规格:满足设计及规范要求 8.屏边规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.小母线安装 7.屏边安装 8.补刷(喷)油漆 9.接地 | 台 | 1 |  | 7861.05 | 7861.05
9 | 030404012004 | 拆除旧蓄电池柜 | [项目特征] 1.名称:拆除旧蓄电池柜 2.场内运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 17 |  | 264.12 | 4490.04
本页小计 | [7 empty] | 12351.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030414007001 | 电源开机调试 | [项目特征] 1.名称:电源开机调试 [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1 |  | 2869.84 | 2869.84
本页小计 | [7 empty] | 2869.84
合 计 | [7 empty] | 145877.43

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 545.65
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 545.65 | 545.65
本页小计 | [7 empty] | 545.65
合 计 | [7 empty] | 545.65

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 1303.82
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2061.08
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 215.79
合 计 |  |  |  |  | 3580.69
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：长江孵化楼1-16楼EPS电源维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1815.06
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 15303.33
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 13663.69
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1639.64
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 17118.39